Supplemental tables LC-MS measurement:

Table E1. Nomenclature for lipid mediators

| Abbreviation | Common name | Systematic name |
| --- | --- | --- |
| LTC4 | leukotriene C4 | # 5S-​hydroxy-​6R-​(S-​glutathionyl)-​7E,​9E,​11Z,​14Z-​eicosatetraenoic acid |
| LTD4 | leukotriene D4 | 5S-​hydroxy-​6R-​(S-​cysteinylglycinyl)-​7E,​9E,​11Z,​14Z-​eicosatetraenoic acid |
| LTE4 | leukotriene E4 | 5S-​hydroxy-​6R-​(S-​cysteinyl)-​7E,​9E,​11Z,​14Z-​eicosatetraenoic acid |

Table E2. Calibration levels of the lipid mediators (LTC4, LTD4 and LTE4) analyzed and concentration of internal standard ([2H5]-LTD4, [2H5]-LTC4, and [2H5]-LTE4 ) after adding to the sample or to the calibration levels.

|  | Calibration level concentration (ng/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| LTC4 | 185.71 | 58.57 | 14.29 | 4.29 | 1.26 | 0.63 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| LTD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2H5]-LTC4 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2H5]-LTD4 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2H5]-LTE4 | 22.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table E3. Analytical characterization of the lipid mediators´ standards. Ionization mode, Chromatographic retention time (RT), parent ion, product ion, the internal standard (IS) assigned to every lipid mediator and the on-column injected linear range are reported.

| Lipid mediator | ionization mode | RT | Parent ion | Product ion | IS | Linear range (fmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (min) | (m/z) | (m/z) |  |  |
| LTC4 | [M+H]+ | 3.61 | 626.2 | 308.2 | [2H5]-LTC4 | 0.2-2226 |
| LTD4 | [M+H]+ | 3.46 | 497.1 | 189.2 | [2H5]-LTD4 | 0.3-2804 |
| LTE4 | [M-H]- | 7.6 | 438.4 | 333.3 | [2H5]-LTE4 | 0.3-3169 |
| [2H5]-LTC4 | [M+H]+ | 3.58 | 631.1 | 308.2 |  |  |
| [2H5]-LTD4 | [M+H]+ | 3.43 | 502.2 | 194.2 |  |  |
| [2H5]-LTE4 | [M-H]- | 7.55 | 443.1 | 338.1 |  |  |