| Assay | Matrix | Calibration Range (ng/mL) | LLoQ (ng/mL) | Accuracy (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V158866 | plasma | 0.5 - 500 | 0.5 | 97.9 – 101.4 |
| V158866 | urine | 0.05 - 50 | 0.05 | 98.5 – 101.8 |
| AEA | plasma | 0.1 - 100 | 0.1 | 85 - 115 |
| LEA | plasma | 0.1 - 100 | 0.1 | 85 - 115 |
| OEA | plasma | 0.1 - 100 | 0.1 | 85 - 115 |
| PEA | plasma | 1 - 100 | 1 | 85 - 115 |