| Table S1. Quantification parameters for UHPLC-MS/MS analysis of cannabinoids in saliva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Retention time (min) | Monitored ion transitions# | LOD (ng/mL) | Quantification range (ng/mL) | Linearity (R2) | Internal standard |  |
| CBG | 3.19 | 317.2 → 193.1 (317.2 → 123.1) | 0.1 | 0.25 - 10 | 0.998 | d3-CBD |  |
| CBD | 3.22 | 315.1 → 193.1 (315.1 → 135.1) | 0.25 | 2.5 – 100 | 0.999 | d3-CBD |  |
| CBN | 3.58 | 311.0 → 223.1 (311.0 → 241.0) | 0.1 | 0.25 - 10 | 0.999 | d3-THC |  |
| THC | 3.88 | 315.1 → 182.1 (315.1 → 259.2) | 0.25 | 2.5 – 100 | > 0.999 | d3-THC |  |
| THCA | 4.02 | 357.2 → 245.3 (357.2 → 191.2) | 0.1 | 0.25 - 10 | 0.998 | d3-THC |  |

#Quantifier transition in normal text, confirmatory transition in italics. LOD limit of detection.